## Slide 1: Følsomhedsberegninger
Kim Frederiksens tal 13.04.2023 i overskrifter

## Slide 2: Forudsætninger
Standardhus 130 m2 osv.
Projektforslaget er udgangspunkt
Priserne er ikke endelige, men baseret på overstående udgangspunkt
Standardhus inkl. leje af unit = forventet årlig pris 20.979,38, inkl. moms. (i beregningerne sat til 20.980,- kr for nemheds skyld).
Alle priser er inkl. moms.

## Slide 3: rentefølsomhed
Emne | Varmepris kr/år | Varmepris kr/måned
Grundpris (Rente 3,3 %) | 20.980,- | 1.748,-
Rente stiger til 4,3 % | 22.412,- | 1.867,-
Renten falder til 2,3 % | 19.595,- | 1.632,-

## Slide 4: Anlægsomkostningerne (Investering på ca. 85. mill. kr)
Emne | Varmepris kr/år | Varmepris kr/måned
Grundpris | 20.980,- | 1.748,-
+ 10% i investeringen | 21.695,- | 1.807,-
- 10 % i investeringen | 20.265,- | 1.688,-

## Slide 5: Varmeprisen stiger/falder (325,- kr/mvh)
Emne | Varmepris kr/år | Varmepris kr/måned
Grundpris | 20.980,- | 1.748,-
+ 10 % | 21.844,- | 1.820,-
- 10 % | 20.115,- | 1.676,-

## Slide 6: Ingen tilskud fra fjernvarmepulje
Emne | Varmepris kr/år | Varmepris kr/måned
Grundpris | 20.980,- | 1.748,-
Ingen tilskud | 21.748,- | 1.812,-

## Slide 7: Alt går galt (den perfekte storm)
Emne | Varmepris kr/år | Varmepris kr/måned
Grundpris | 20.980,- | 1.748,-
Renten stiger 3,3 – 4,3), Investeringen stiger 10 %, Varmen stiger 10 %, Ingen tilskud | 24.760,- | 2.063,-

## Slide 8: Alt går godt
Emne | Varmepris kr/år | Varmepris kr/måned
Grundpris | 20.980,- | 1.748,-
Renten falder 3,3 – 2,3 %, Investeringen bliver 10 % billigere, Varmen bliver 10 % billigere Tilskud fra fjernvarme puljen | 17.930,- | 1.494,-

## Slide 9: Konklusionen
Går det hele galt koster det 24.760,- kr/år
Går det hele bare godt koster det 17.930,- kr/år
Forskellen er altså = 6.830,-kr/år og 569,- kr/måned.